Processus Utilités 

Rapport d’analyse d’impact (BIA)

SBC

| Ref Document | BCMS-BIA-Utilités | Classification | Confidentiel |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Version | 1.0 | Propriétaire | Wahran Snani |
| Date de création | 08-09-2025 | Validé par | Wahran Snani |

| Titre | Rapport d’analyse d’impact – Processus Utilités - SBC |
| --- | --- |
| Ref Document |  |
| Date | 08-09-2025 |
| Etat |  |

| Préparé par | GRSS | 08-09-2025 |
| --- | --- | --- |
| Revu par |  |  |

| Liste de distribution |  |
| --- | --- |

| Historique des modifications |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Version | N° Page | Détails des modifications | date | Validé par |

# Table des matières

Table des matières	3

2.	Mise en œuvre de la continuité des activités	4

3.	Détermination des exigences et des lacunes en matière de récupération	6

5.	Informations générales sur le Processus	6

6.	Priorités de rétablissement organisationnel	7

7.	Analyse du processus	9

8.	Analyse des activités	10

9.	Périmètre et dépendances	15

10.	Cadre legal et réglementaire	17

11.	MES/Applications IT	19

12.	Infrastructure	20

13.	Analyse des compétences (rôles)	22

14.	Analyse des équipements industriels	23

15.	Analyse des équipements bureautiques	25

16.	Analyse de la documentation	26

17.	Prochaines étapes	27

18.	Acceptation du document	27

- Introduction

Dans le cadre de la mise en œuvre de son système de management de la continuité d’activité, la Société des Boissons du Cap Bon (SBC) a engagé une démarche structurée et conforme aux normes ISO 22301:2019 et ISO/TS 22317:2021, ainsi qu’aux bonnes pratiques du Business Continuity Institute (GPG 7.0). Cette démarche vise à renforcer la résilience de l’organisation face aux perturbations susceptibles d’impacter ses activités industrielles, logistiques ou de support.

Une première phase a permis de définir le périmètre de continuité, en identifiant et en priorisant les produits et services essentiels de la SBC – notamment les boissons gazeuses et les jus, dont la criticité varie selon les saisons. À partir de ce périmètre, la politique de continuité d’activité a été élaborée, validée et communiquée aux parties prenantes internes.

La présente phase concerne désormais l’analyse d’impact sur les activités (Business Impact Analysis – BIA), réalisée processus par processus, dans le but de :

- Identifier les activités critiques associées à chaque processus ;

- Évaluer les impacts potentiels d’une interruption prolongée sur les objectifs opérationnels, réglementaires, financiers, et réputationnels de l’entreprise ;

- Déterminer les seuils de tolérance à l’interruption (RTO, MTPD, MBCO) ;

- Recenser les ressources critiques nécessaires à la continuité (personnel, équipements, infrastructures, systèmes d’information, intrants, énergie, etc.) ;

- Identifier les dépendances internes et externes, les vulnérabilités, ainsi que les mesures de contrôle existantes;

- Mettre en évidence les écarts entre les capacités actuelles de continuité et les besoins réels, afin de planifier des actions correctives ou de renforcement.

Chaque rapport BIA est donc spécifique à un processus identifié comme contributeur direct ou indirect aux produits et services critiques. L’analyse repose sur les entretiens, les données de terrain, et les validations effectuées avec les responsables opérationnels, et constitue une base essentielle pour les étapes suivantes du cycle de continuité (définition des stratégies de continuité, élaboration des plans de réponse, exercices et amélioration continue).

# Mise en œuvre de la continuité des activités

Le schéma ci-dessous illustre le cycle de vie standard de la continuité d’activité, tel que défini par les bonnes pratiques du BCI (GPG 7.0) et les normes ISO. Ce cycle constitue le fondement de la mise en œuvre d’une capacité de continuité robuste et intégrée. Lorsqu’il est appliqué correctement, il permet à l’organisation d’atteindre un haut niveau de résilience opérationnelle face aux perturbations.

Un élément central de cette approche est l’identification précise des ressources critiques. En effet, les produits et services ne peuvent être fournis que si les fonctions opérationnelles associées sont maintenues, avec les bonnes ressources, au bon moment. Ces fonctions reposent sur l’exécution coordonnée de tâches spécifiques, souvent sensibles au facteur temps.

Développer la résilience de ces ressources

Identifier les ressources clés

Déterminer la tolérance aux perturbations

Identifier les produits critiques

1

3

2

4

Le schéma complémentaire présente les six catégories de ressources essentielles qui soutiennent la création de valeur organisationnelle : personnel, équipements, locaux

, systèmes d’information, intrants critiques, et partenaires/fournisseurs. Ces ressources peuvent être mesurées, évaluées et surveillées afin de déterminer la capacité actuelle de reprise et d’identifier les éventuelles vulnérabilités.

Les six piliers de résilience

Personnel

Locaux

Système IT

Compétences

Equipement

Documentation

# Détermination des exigences et des lacunes en matière de récupération

Grâce à une approche structurée, l’analyse d’impact permet de définir, pour chaque activité critique, les ressources nécessaires et les délais dans lesquels elles doivent être disponibles pour garantir la continuité des opérations, sans compromettre les objectifs stratégiques de l’entreprise.

Le schéma ci-dessous illustre la différence entre :

- les ressources pouvant être rétablies dans les délais requis (capacité existante),

- et celles qui, en l’état, ne peuvent pas être rétablies à temps (écarts de récupération).

Lorsque ces écarts (ou "lacunes") ne sont pas comblés avant la survenance d’un incident, l’organisation s’expose à des pertes financières, une atteinte à sa réputation, voire à des non-conformités réglementaires.

La compréhension et la gestion de ces écarts sont donc essentielles à toute stratégie efficace de continuité d’activité.

- Terminologie utilisée

Pour garantir la clarté et la cohérence de l’analyse, le présent document utilise une terminologie standardisée pour exprimer les exigences de récupération. La compréhension de ces termes est essentielle pour évaluer l’adéquation entre les attentes de l’organisation et ses capacités réelles.

Le tableau ci-dessous résume les principaux termes utilisés:

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| RTO – Objectif de temps de récupération | Délai maximal dans lequel une activité ou un produit/service doit être rétabli après un incident afin d’éviter des impacts inacceptables. |
| MTPD – Durée maximale de perturbation tolérable | Période au-delà de laquelle les impacts deviennent inacceptables pour l’organisation en cas de non-reprise d’une activité ou d’un service. |
| MBCO – Objectif minimum de continuité des activités | Niveau minimal de performance (quantité, capacité, qualité) que l’organisation doit maintenir pour poursuivre ses objectifs pendant la perturbation. |
| RPO – Objectif de point de récupération | Point de récupération des données : il définit la période maximale de perte de données acceptable, et donc la dernière sauvegarde qui peut être utilisée lors de la reprise. |

# Informations générales sur le Processus

| Élément | Information à renseigner |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du processus | Utilités |  |  |  |  |  |
| Département / Unité opérationnelle | Utilités |  |  |  |  |  |
| Responsable du processus | Wahran Snani |  |  |  |  |  |
| Fonction | Responsable Utilités |  |  |  |  |  |
| Téléphone professionnel | 98107782 |  |  |  |  |  |
| Email professionnel | Wahrane.snani@groupedelice.com.tn |  |  |  |  |  |
| Personne intérimaire / suppléant | Nabil Chouchene |  |  |  |  |  |
| Téléphone professionnel | 98106501 |  |  |  |  |  |
| Email professionnel | Nabil.chouchene@groupedelice.com.tn |  |  |  |  |  |
| Localisation du processus | Local utilités |  |  |  |  |  |
| Nombre total d’employés affectés au processus | 5 |  |  |  |  |  |
| Processus en fonctionnement 24h/24 ? | OUI |  |  |  |  |  |
| Nombre de postes par jour | 3 |  |  |  |  |  |
| Nombre d’employés par poste | Poste 1 | 3 | Poste 2 | 1 | Poste 3 | 1 |

# Priorités de rétablissement organisationnel

Lors d’une session de travail avec la direction générale, une liste de produits stratégiques a été identifiée. Cette liste constitue la base de référence pour déterminer les ressources critiques nécessaires à leur continuité, ainsi que les délais de reprise attendus en cas de perturbation.

Les produits ont été priorisés selon trois critères principaux :

- leur impact financier sur l’entreprise,

- leur demande saisonnière,

- et leur importance stratégique pour la pérennité de la SBC.

La priorisation varie selon les périodes de l’année :

- Période estivale (mai à septembre) : priorité accordée aux boissons gazeuses, dont la consommation augmente significativement.

- Période hivernale (octobre à avril) : priorité accordée aux jus, davantage sollicités durant cette période.

Le tableau ci-dessous présente les produits identifiés avec leurs exigences de reprise (RTO, MTPD, etc.), afin de guider l’analyse des processus qui les soutiennent.

Liste des Produits par ordre de priorité

Liste des Produits par ordre de priorité

| N° | Produit | Type de produit | Période critique | RTO | MTPD | MBCO | Impact principal | Justification MBCO / Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Punch 1,5 L (pulpe, cidre, pomme, orange) | Boisson gazeuse | Estivale | 6 heures | 48 heures | 50% | Financier, Réputation | Produit phare été, forte demande, alternatives disponibles |
| 2 | Déli’o 250 ml (menthe, pêche, fraise, pomme) | Boisson gazeuse | Estivale | 12 heures | 72 heures | 50% | Financier, Réputation | Cible jeune, complémentaire à Punch |
| 3 | Punch 0,3 L (pulpe, cidre, pomme, orange) | Boisson gazeuse | Estivale | 12 heures | 48 heures | 50% | Réputation, HORECA | Petit format stratégique, marché professionnel |
| 4 | Jus 1 L (nectar multivitaminé, pêche, mangue, orange) | Jus | Hivernale | 24 heures | 72 heures | 100% | Financier, Réglementaire | Forte demande hiver, rotation élevée |
| 5 | Punch 0,5 L et 1 L (4 parfums ci-dessus) | Boisson gazeuse | Estivale | 12 heures | 72 heures | 50% | Financier, Image | Formats secondaires mais stratégiques |
| 6 | Boisson au jus 20 cl (orange, multivitaminé, poire) | Jus | Hivernale | 24 heures | 72 heures | 100% | Financier, Social (scolaire) | Livraisons régulières au secteur éducatif |
| 7 | Jus 125 ml | Jus | Hivernale | 24 heures | 72 heures | 100% | Image nutritionnelle | Format petit-déjeuner, nutrition infantile |
| 8 | Jus 180 ml | Jus | Hivernale | 24 heures | 72 heures | 100% | Financier | Complémentaire, moindre criticité |
| 9 | Lait d’amande 1 L | Boisson végétale | Hivernale | 24 heures | 96 heures | 100% | Santé, Valeur ajoutée | Positionnement premium, cible sensible |
| 10 | Boisson végétale à l’avoine 1 L | Boisson végétale | Hivernale | 24 heures | 96 heures | 100% | Image santé, diversification | Marché en croissance, image stratégique |

# Analyse du processus

Cette section vise à documenter et analyser les caractéristiques de continuité du processus concerné, ainsi que les impacts potentiels en cas d’interruption. Chaque processus critique identifié pour la SBC a été évalué selon les bonnes pratiques de l’ISO 22317:2021, en lien avec les objectifs stratégiques définis dans la politique de continuité.

L’objectif est de confirmer :

- les paramètres de reprise appropriés (RTO, MTPD, MBCO),

- la criticité réelle du processus,

- et la nature des impacts possibles en cas de perturbation, qu’ils soient financiers, opérationnels, réglementaires, sociaux, ou environnementaux.

Actions Requises:

- Vérifier que l’objectif de temps de reprise (RTO) est aligné avec les exigences de continuité des produits ou services délivrés.

- Confirmer les périodes critiques pendant lesquelles l’indisponibilité du processus aurait un impact majeur.

- Valider les impacts associés à une éventuelle interruption, à l’aide de la grille ISO 22317 ci-dessous.

7.1 Tableau d’objectifs de reprise et de tolérance à l’interruption Utilités

| Criticité | RTO | MTPD | MBCO | Justificatif des objectifs et de tolérance à l’interruption | Temps critiques (journée/moi/année) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haute | 2 j | 3 j | 30% | Les utilités (eau glacée, vapeur, air comprimé, électricité, etc.) sont essentielles au fonctionnement des lignes de production. Une indisponibilité > 48h paralyse la majorité des activités industrielles. Le MBCO de 30% reflète la possibilité de maintenir uniquement certains services critiques (ex. alimentation minimale en air comprimé ou énergie pour sécurité et préservation matières premières). | Périodes critiques : en continu |

7.2 Impact de la perturbation

| Type d’impact | Impact ? | Description/Justification |
| --- | --- | --- |
| Financier | Oui (majeur) | Arrêt de la production entraîne pertes de chiffre d’affaires immédiates, coûts supplémentaires liés à pannes d’équipements, gaspillage matières premières. |
| Légal / Réglementaire | Oui (indirect) | Non-respect des obligations réglementaires en matière de sécurité et d’hygiène (ISO 22000, ISO 45001, réglementation environnementale). |
| Réputation / Image | Oui | Retards de livraison et ruptures de stock → perte de confiance des distributeurs, partenaires et consommateurs. |
| Opérationnel | Oui (critique) | Production totalement paralysée sans air comprimé, vapeur, eau glacée ou électricité. |
| Retards / Backlog | Oui | Arrêts → accumulation de commandes non honorées, surcharge de production au redémarrage. |
| Santé / Sécurité | Oui (critique) | Risques pour la sécurité du personnel (ex. ventilation/air comprimé manquants, systèmes de sécurité inactifs). |
| Technologique / Données | Non direct | Pas d’impact majeur sur IT, mais arrêt des capteurs/automates de surveillance des utilités peut affecter le suivi technique. |
| Contractuel / Clients internes | Oui | Les départements Production, Maintenance, Supply Chain dépendent totalement des utilités → effet domino immédiat. |
| Environnemental | Oui (critique) | Risque de pollution ou de rejet non contrôlé (effluents, gaz, eaux usées) si arrêt brutal ou mauvaise reprise. |
| Social / RH | Oui (indirect) | Mise en chômage technique partiel des équipes si l’arrêt perdure, démotivation et tension sociale. |

# Analyse des activités

Cette section détaille les activités opérationnelles constitutives du processus analysé. Chacune de ces activités a été évaluée individuellement afin d’identifier son rôle dans la continuité de fonctionnement, les impacts potentiels en cas d’interruption, ainsi que les paramètres de reprise associés (RTO, MTPD, RPO, MBCO). Cette analyse permet de prioriser les efforts de continuité au niveau granulaire et de concevoir des stratégies ciblées de secours ou de contournement.

Les activités identifiées ont été examinées avec les responsables métiers concernés, en s’appuyant sur leur expertise terrain et les données réelles de fonctionnement. Pour chaque activité, les éléments suivants sont présentés :

- Son importance dans le déroulement du processus,

- Les conséquences d’une indisponibilité,

- Les objectifs de reprise,

- La criticité,

- Et les éventuelles solutions de contournement existantes ou à développer.

### Actions attendues :

- Valider la liste des activités du processus.

- Confirmer les RTO, RPO, MTPD et MBCO pour chaque activité, en cohérence avec les exigences du processus global.

- Qualifier les impacts de l’interruption de chaque activité à travers la grille ISO 22317 (financier, opérationnel, réglementaire, etc.).

- Identifier les solutions de secours ou de contournement possibles pour assurer une reprise rapide ou limiter les impacts.

- Documenter les écarts ou faiblesses à traiter dans le plan d’amélioration de la continuité.

| Activité | Rôle dans le processus | Impact sur le processus en cas d'indisponibilité | Criticité | RTO | Justificatif | MTPD | RPO | MBCO | Solution de contournement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chaufferie – production vapeur | Alimentation process UHT et stérilisation | Arrêt général des machines UHT et process | Haute | 6h (brûleur) / 24h (corps chaudière) | Arrêt vapeur bloque tout le process thermique | 48h | 1 j | 100% | Réparation côté brûleur possible ; bascule chaudière de secours si dispo ; pas de repli si corps chaudière irréparable |
| Air comprimé HP (soufflage) | Alimentation souffleuses BG | Arrêt production boissons gazeuses | Haute | 6h | Arrêt souffleuse = arrêt complet BG | 12h | 1 j | 100% | Basculement entre compresseurs HP (selon planification) |
| Air comprimé BP | Alimente toutes machines avec air BP | Arrêt général des activités | Haute | 0,5 h | Air BP = vital pour l’ensemble des lignes | 24h | 1 j | 100% | Compresseur principal + 2 de réserve + possibilité basculement HP |
| Traitement eaux | Alimentation usine en eau traitée | Arrêt général de la production | Haute | 4h | Eau traitée nécessaire pour toutes recettes/process | 24h | 1 j | 100% | Osmoseur 36m³ + Osmoseur 12m³ en back-up |
| Eau glacée 0° | Alimentation machines BG | Arrêt production BG | Haute | 4h | Requise pour refroidissement BG | 24h | 1 j | 100% | Utilisation de glace en dépannage |
| Eau glacée 7/12° | Alimentation process et climatisation | Arrêt siroperie/process | Haute | 4h | Siroperie nécessite 7/12° | 24h | 1 j | 100% | Basculement sur 0° (limité) ; projet nouveaux groupes |
| Refroidisseurs (SIDEL, KOSMI, ELIOPAK, A3Speed) | Refroidissement moules souffleuses/packaging | Arrêt des lignes correspondantes | Haute | 6h | Refroidisseurs indispensables | 24h | 1 j | 100% | Groupes divisés en 2 circuits ; basculement possible selon équipement |
| Climatisation Direction | Confort bureaux |  | Moyenne | 2h | Impact limité (administratif) | 24h | -- | 50% | Basculement sur centrale R&D |
| Tours refroidissement sirop | Refroidissement sirop simple | Filtration sirop à T° élevée compromise | Moyenne | 6h | Process sensible mais non vital immédiat | 12h | 1 j | 100% | Renouvellement eau continue |
| Tours refroidissement compresseurs (40 bar 1200 / 600m³) | Refroidissement culasse compresseurs | Arrêt compresseurs → arrêt souffleuses | Moyenne/Haute | 6h | Vital pour air HP | 12h | 1 j | 100% | Ajout eau pour refroidissement (solution temporaire) |
| Station NEP | Nettoyage machines | Arrêt partiel lignes A & B | Haute | 12h | Hygiène obligatoire (ISO 22000) | 24h | 1 j | 100% | Basculement nettoyage lignes disponibles |
| Chambres froides -18° (A & B) | Congélation MP | Périssabilité produits | Haute | 6h | MP périssables si > 24h | 24h | 1 j | 100% | Basculement A↔B ; location frigos externes |
| Chambres froides 4° / 10° | Refroidissement MP | Périssabilité produits | Haute | 6h | Impact sur stock MP | 24h | 1 j | 100% | Basculement entre chambres disponibles |
| Station eaux usées | Transfert eaux usées vers CLC | Hausse niveau, risque pollution | Haute | 4 h | Risque environnemental immédiat | 1 j | 1 h | 100% | Pompe émergée en secours |
| Poste détente gaz | Alimentation chaudière | Arrêt chaudière | Haute | Immédiat | Gaz vital pour chaufferie | 0 j | 0 h | 100% | 2 lignes avec basculement alterne/paiement factures à temps pour éviter coupure brusque |
| Compteur Sonede | Alimentation eau | Arrêt traitement eau | Haute | 1 j | Eau indispensable process | 1 j | 1 j | 100% | Replanification production//paiement factures à temps pour éviter coupure brusque |
| Surpresseur incendie | Alimentation RIA | Perte dispositif incendie | Haute | 0 h | Sécurité immédiate | 0 j | 0 h | 100% | Surpresseur de secours ; procédures RIA |
| Centrale traitement air (CTA) process | Climatisation process | Arrêt production (selon climat) | Haute | 1 j | Climatisation process critique (acide/soude) | 1 j | 1 j | 100% | Aération skydome, batteries provisoires, nouveaux matériaux (inox/cuivre) |
| Centrale traitement air (CTA) conditionnement | Climatisation usine | Arrêt production (selon climat) | Haute | 1 j | Climatisation process critique | 1 j | 1 j | 100% | Aération skydome, batteries provisoires, nouveaux matériaux (inox/cuivre) |
| Centrale traitement air (CTA) surconditionnement | Climatisation usine | Arrêt production (selon climat) | Haute | 1 j | Climatisation process critique | 1 j | 1 j | 100% | Aération skydome, batteries provisoires, nouveaux matériaux (inox/cuivre) |
| Ventilo convecteur paletisation | Climatisation usine | Arrêt production (selon climat) | Haute | 1 j | Climatisation process critique (acide/soude) | 1 j | 1 j | 100% | Aération naturelle (ouverture des portes) |

# Périmètre et dépendances

L’objectif de cette section est d’identifier le rôle principal du processus analysé dans le fonctionnement de l’organisation, ainsi que ses dépendances internes et externes. Cette étape est essentielle pour comprendre les effets en cascade qu’une perturbation du processus pourrait provoquer sur les produits, services ou autres unités de l’entreprise.

L’analyse se concentre sur trois dimensions :

- Fonctionnalité principale du processus : quel est son rôle fondamental dans la chaîne de valeur ?

- Dépendances avec les produits et services : quels éléments livrables de l’entreprise dépendent directement de ce processus ?

- Dépendances interservices : quels autres départements ou fonctions doivent soutenir ce processus pour qu’il fonctionne de manière optimale (approvisionnement, maintenance, RH, etc.) ?

Les dépendances sont qualifiées par leur niveau de criticité (totale / partielle) afin de guider les efforts de coordination, la planification des redondances ou la priorisation des actions de secours.

Actions attendues :

- relire et valider les informations recueillies (fonction principale, dépendances internes et produits concernés),

- confirmer leur exactitude, et

- signaler tout ajustement nécessaire

9.1. Matrice d'analyse des dépendances – Processus Utilités :

| Département/Fonction | Type de soutien | Pourquoi cette dépendance ? | Type de dépendance (détail) |
| --- | --- | --- | --- |
| Production | Approvisionnement en utilités (vapeur, air comprimé, eau glacée, énergie) | Les utilités sont indispensables au fonctionnement continu des lignes (BG, Jus, Lait, etc.) | Opérationnelle – fonctionnement machines |
| Maintenance (curative & préventive) | Disponibilité et surveillance des équipements utilités | Maintenance doit intervenir immédiatement sur utilités pour éviter arrêt global | Technique & Opérationnelle |
| Supply Chain (magasins & logistique) | Stockage matières premières et produits finis (froid, ventilation) | Chambres froides (-18°, 4°, 10°) et climatisation garantissent conservation | Logistique / Qualité |
| Assurance Qualité (AQ) | Conformité hygiène et sécurité alimentaire (eau traitée, NEP, température) | Utilités conditionnent le respect ISO 22000 et AIB | Qualité / Réglementaire |
| HSE | Sécurité incendie, environnement, sécurité énergétique | Dépend des utilités (surpresseur incendie, traitement eaux usées, consommation énergie) | Réglementaire & Sécurité |
| Direction Générale | Suivi de continuité de production et arbitrages | Les utilités déterminent la capacité de production en cas de crise | Stratégique |
| Finance / Comptabilité | Suivi coûts utilités (énergie, eau, gaz, maintenance) | Les coûts utilités influencent directement le prix de revient | Financière |

9.2. Dépendances du processus Utilités avec les autres processus

| Processus support | Étape(s) du processus concernée | Type de dépendance | Pourquoi ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Supply Chain | Approvisionnement en pièces de rechange, combustibles (gaz, fioul), produits chimiques (traitement eau) | Logistique / Approvisionnement | Sans approvisionnement, les équipements utilités ne peuvent être maintenus ni alimentés. |
| Maintenance (curative & préventive) | Réparation et entretien des équipements (chaudières, compresseurs, groupes froids) | Technique / Opérationnelle | Les utilités nécessitent interventions régulières pour rester disponibles. |
| DSI / Automatisme | Supervision des utilités (SCADA, capteurs, alarmes, instrumentation) | Technologique | Utilités pilotées et monitorées par systèmes numériques → dépendance forte IT/OT. |
| Finance / Comptabilité | Suivi coûts énergie, eau, gaz, maintenance | Financière | Les coûts utilités doivent être intégrés dans le calcul des prix de revient. |
| Assurance Qualité (AQ) | Validation qualité eau, vapeur, air | Qualité / Réglementaire | Utilités doivent être conformes aux PRP ISO 22000 / AIB. |
| HSE | Surveillance conformité environnementale et sécurité (gaz, eau usée, incendie) | Réglementaire / Sécurité | Les utilités doivent répondre aux exigences ISO 14001 & ISO 45001. |
| Direction Générale | Arbitrage budgétaire, priorisation investissements utilités (chaudières, compresseurs, groupes froids) | Décisionnelle / Stratégique | DG valide les budgets d’investissement/remplacement pour fiabiliser les utilités. |
| Ressources Humaines | Disponibilité opérateurs utilités formés et habilités | RH / Sécurité | Les interventions nécessitent du personnel formé (chaudières, électricité, chimie). |

# Cadre legal et réglementaire

Cette section vise à identifier les obligations légales, réglementaires, normatives ou contractuelles applicables au processus analysé. Dans un environnement structuré comme celui de la SBC, le respect des exigences imposées par les autorités nationales (ex. : INSSPA, ANM), les normes (ex. : ISO 22000, ISO 45001, ISO 14001), ou les cahiers des charges clients est essentiel pour garantir la conformité et éviter des conséquences juridiques, financières ou réputationnelles.

L’analyse permet :

- De dresser une liste des obligations applicables au processus,

- De clarifier les autorités compétentes (publiques, normatives ou privées),

- Et d’identifier les risques associés à une non-conformité, afin d’intégrer ces exigences dans la stratégie de continuité.

Action attendue :

Le chef de département doit valider les obligations légales, normatives et contractuelles identifiées, compléter les références et les autorités concernées, et confirmer les conséquences potentielles en cas de non-conformité.

| Activité | Obligations légales | Références | Autorité(s) concernée(s) | Détails de conformité | Conséquences en cas de non-respect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chaudières – émissions atmosphériques | Contrôle annuel des émissions et conformité environnementale | Code de l’Environnement ; Norme ISO 14001 | APAVE (organisme agréé), ANPE (Agence Nationale de Protection de l’Environnement) | Mesures régulières des gaz de combustion (CO₂, NOx, SO₂), entretien brûleurs, rapports APAVE annuels | Amendes environnementales, suspension d’activité, retrait certification ISO 14001 |
| Machines sous pression (chaudières, compresseurs, réservoirs) | Contrôle périodique réglementaire | Décrets techniques sur équipements sous pression ; ISO 45001 | APAVE (organisme agréé), Ministère de l’Industrie | Inspection périodique obligatoire, délivrance de certificats de conformité | Risques d’explosion, sanctions administratives, fermeture installation, responsabilité pénale |
| Équipements industriels – sécurité et conformité énergétique | Déclaration, conformité technique et énergétique | Code de l’Énergie ; ANME (Agence Nationale de Maîtrise de l’Énergie) ; Ministère de l’Industrie | Suivi de la consommation énergétique, contrôle des installations électriques, conformité aux décrets techniques | Amendes, perte d’avantages fiscaux liés à l’efficacité énergétique, suspension d’exploitation |  |
| Santé et sécurité au travail – utilités | Respect des procédures HSE (consignation, EPI, permis de travail) | Code du Travail tunisien ; ISO 45001 | Inspection du Travail, Ministère des Affaires Sociales | Habilitation des opérateurs chaudières, interventions consignées et sécurisées | Accidents graves, sanctions pénales et administratives, fermeture temporaire |
| Gestion eaux usées industrielles | Respect seuils rejets, transfert eaux usées | Code de l’Environnement ; ISO 14001 | ANPE ; Ministère de l’Environnement | Suivi qualité des eaux usées, rapports périodiques, transfert à station CLC | Amendes, risque de pollution, suspension autorisations environnementales |
| Hygiène & sécurité alimentaire – utilités | Conformité eau traitée, vapeur, air comprimé | ISO 22000 ; Référentiel AIB | INSSPA (Institut National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires) | Vérification qualité utilités en contact avec produit, enregistrement PRP | Perte certification ISO 22000 / AIB, rappel produit, retrait du marché |

# MES/Applications IT

Cette section recense les applications, logiciels métiers (MES), systèmes informatiques et outils numériques utilisés dans le cadre du processus analysé. L’objectif est de mesurer le niveau de dépendance du processus aux outils digitaux, d’en évaluer la criticité, et d’identifier les solutions de secours en cas de défaillance.

L’évaluation porte notamment sur :

- Les systèmes utilisés et les activités qu’ils soutiennent,

- Leur criticité opérationnelle,

- Les RTO, RPO et MTPD applicables à ces systèmes,

- L’existence de systèmes de secours ou de procédures manuelles alternatives,

Action attendue :

- Valider les systèmes/applications utilisés,

- Préciser leur niveau de criticité et les activités soutenues,

- Valider les RTO/RPO/MTPD, ainsi que les solutions de secours disponibles ou à mettre en place.

| Application | Criticité | Impact | Activités soutenues | Systèmes de secours | RTO | RPO | MTPD | Solutions de repli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danfoss (supervision frigos) | Moyenne | Perte visibilité à distance sur les températures chambres froides | Suivi températures (-18°, 4°, 10°) | Non (suivi qualité manuel) | 2 sem | 24h | 1 mois | Relevés manuels papier/Excel par équipe qualité |
| JDE (ERP) | Haute | Perte suivi coûts énergies/eau/gaz et consommations utilités | Reporting coûts, suivi budgétaire | Non | 24h | 24h | 3 j | Saisie manuelle données consommations ; consolidation ultérieure |
| Power BI | Moyenne | Pas de tableaux de bord consolidés (énergie, eau, utilités) | Reporting visuel et analyses | Oui (exports Excel) | 48h | 24h | 1 sem | Utilisation fichiers Excel bruts comme reporting |
| Excel (fichiers locaux/cloud) | Haute (secours) | Perte des fichiers de suivi énergie/eau si non sauvegardés | Back-up des relevés manuels | Oui (cloud, partages internes) | 4h | 4h | 3 j | Copie sur cloud interne, partages multi-sites |

# Infrastructure

Cette section permet d’identifier les dépendances physiques essentielles au bon fonctionnement du processus. Il peut s’agir d’installations industrielles, de laboratoires, de lignes de production, d’espaces techniques, ou de tout autre environnement spécifique sans lequel le processus ne peut opérer normalement.

L’analyse vise à :

- Recenser les sites ou infrastructures critiques,

- Évaluer leur indisponibilité potentielle et les délais de reprise acceptables (RTO, MTPD),

- Déterminer si une activité en ligne ou à distance est possible,

- Identifier les alternatives d’infrastructure internes ou externes (sites de repli, laboratoires partenaires, etc.).

Action attendue :

- Valider les infrastructures critiques listées,

- Confirmer les RTO/MTPD,

- Préciser la possibilité de travail en ligne et identifier clairement les infrastructures alternatives existantes ou en projet.

| Infrastructure | Type | Activités | RTO | MTPD | Alternatives | Recommandations | Solutions de repli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chaufferie (chaudières vapeur) | Production vapeur | UHT, process thermiques, stérilisation | 1 j (brûleur) / 3 j (corps chaudière) | 3 j | Chaudière de secours (si dispo) | Contrats de maintenance rapide, stock pièces brûleurs, plan d’investissement nouvelle chaudière | Réparation rapide ; bascule sur chaudière de secours ; ajustement planning prod. |
| Compresseurs air HP | Air comprimé haute pression | Soufflage bouteilles BG | 2 j | 3 j | Basculement entre compresseurs HP | Prévoir capacité excédentaire, maintenance renforcée | Planification adaptée, basculement ligne ↔ compresseur |
| Compresseurs air BP | Air comprimé basse pression | Alimentation machines (général) | 0,5 h | 3 j | Basculement HP → BP, compresseurs de réserve | Garder ≥2 compresseurs de secours | Rondes renforcées, ajustement production |
| Groupes froids eau glacée (0°/7-12°) | Froid process | BG, siroperie, climatisation process | 1-2 j | 3 j | Utilisation glace ; bascule entre circuits | Investir dans groupes redondants ; entretien préventif | Location groupes froids ; ajustement production |
| Tours de refroidissement (compresseurs, sirop) | Refroidissement technique | Sirop simple, compresseurs HP | 2 j | 2-3 j | Ajout eau en continu | Prévoir plan d’entretien périodique | Maintenance curative rapide ; ajustement process |
| Chambres froides (-18°, 4°, 10°) | Stockage MP/produits | Conservation MP et PF | 1 j | 2 j | Basculement A↔B ; location frigos externes | Suivi températures, maintenance préventive | Contrat location frigos ; suivi manuel qualité |
| Station NEP | Nettoyage en place | Hygiène lignes A & B | 2 j | 2 j | Basculement lignes disponibles | Suivi PRP hygiène, plans de maintenance | Nettoyage manuel partiel (limité) |
| Station eaux usées | Transfert effluents vers CLC | Évacuation eaux usées | 4 h | 1 j | Pompe secours | Doubler pompes critiques | Pompe immergée secours |
| Poste détente gaz | Alimentation chaudières | Combustible vapeur | 0 h | 0 j | Double ligne gaz | Renforcer maintenance ; contrôle ANME | Basculement ligne secours |
| Surpresseur incendie | Sécurité incendie | RIA, sprinklers | 0 h | 0 j | Surpresseur de secours | Entretien renforcé, tests périodiques | Activation surpresseur secours, procédures RIA manuelles |
| Centrale climatisation process | Climatisation atelier | Process sensibles (acide, soude) | 1 j | 1 j | Ventilation naturelle, batteries provisoires | Investir dans équipements inox/cuivre | Aération via skydome, systèmes mobiles |

# Analyse des compétences (rôles)

Les personnes sont tenues d'exécuter les fonctions énumérées dans la section précédente. Chacune de ces personnes a un ensemble de compétences ou un rôle spécifique. Si une compétence critique n’est pas disponible pour aider à se remettre d'une perturbation, les produits et services clés peuvent être impactés. Dans une organisation résiliente, il y a plus d'une personne qui dispose des compétences clé. Le tableau suivant répertorie les rôles de ce service et indique si des suppléants sont disponibles pour le remplacer si nécessaire.

Actions Requises:

- Examiner et accepter la liste des rôles identifiés

- Acceptez la stratégie choisie pour chaque rôle ou suggérez-en une plus appropriée

- Attribuez la tâche aux personnes concernées pour mettre en œuvre la stratégie choisie (si elle n'est pas déjà mise en œuvre)

| Rôle | Effectif | Tâches | Compétence unique | Critique immédiate | Délai Reprise | Remplaçable ? | Remplacé par | Repli si non remplacé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef d’équipe utilités | 1 | Coordination des activités utilités, supervision préventif et curatif | Non | Oui | Immédiat | Oui | Responsable utilités / Techniciens de poste / Support CLC | Techniciens prennent relais coordination, appui externe CLC |
| Techniciens de poste | 3 | Suivi en continu des équipements (chaudière, compresseurs, eau glacée, NEP) | Non | Oui | Immédiat | Oui | Interne (autres techniciens utilités) | Redistribution des tâches entre techniciens restants |
| Agent de nettoyage (locaux utilités) | 1 | Nettoyage et hygiène des locaux techniques | Non | Oui | Immédiat | Oui | Personnel Production ou Services généraux | Appui autres départements (production/nettoyage) |

# Analyse des équipements industriels

Dans cette section on va identifier l’ensemble des équipements industriels nécessaires pour le bon fonctionnement du processus. Si cet équipement est perdu, volé ou indisponible au moment de la perturbation, les fonctions critiques pourraient ne pas redémarrer. Vous trouverez ci-dessous une liste des équipements industriels identifiés pour le processus PRODUCTION.

Actions Requises:

- Examiner et accepter la liste des équipements identifiés

- Convenez de la stratégie choisie pour chaque équipement ou suggérez-en une plus appropriée

- Attribuez la tâche aux personnes concernées pour mettre en œuvre la stratégie choisie (si elle n'est pas déjà mise en œuvre)

| Equipement | Activité liée | Priorité | Réaffectation possible ? | RTO | MTPD | Solution de repli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chaudière vapeur | Production vapeur (UHT, stérilisation, process thermiques) | Critique | Non (aucune redondance) | 1 j (brûleur) / 3 j (corps chaudière) | 3 j | ➤ Proposition : investissement dans une chaudière de secours ; contrat de maintenance prioritaire ; stock pièces brûleurs ; ajustement planning production |
| Compresseurs air HP | Soufflage bouteilles BG | Haute | Oui (basculement sur compresseur de réserve) | 2 j | 3 j | Basculement entre compresseurs selon planification |
| Compresseurs air BP | Alimentation générale lignes (air de service) | Critique | Oui (compresseurs de réserve, basculement HP → BP) | 0,5 h | 3 j | Utilisation compresseurs de secours ; rondes terrain renforcées |
| Groupes froids eau glacée (0° / 7-12°) | Alimentation process BG & siroperie | Haute | Partielle (basculement circuits, recours à glace) | 1-2 j | 3 j | Location groupes froids ; utilisation glace en dépannage |
| Tours de refroidissement | Refroidissement sirop / compresseurs | Moyenne | Non (ajout d’eau en continu seulement) | 2 j | 2-3 j | Maintenance rapide ; ajustement process sirop |
| Chambres froides (-18°, 4°, 10°) | Stockage matières premières & produits finis | Haute | Oui (basculement entre chambres, location externe) | 1 j | 2 j | Location frigos externes ; suivi manuel températures |
| Station NEP | Nettoyage en place des lignes A & B | Haute | Oui (basculement lignes disponibles) | 2 j | 2 j | Nettoyage manuel limité ; replanification production |
| Station eaux usées | Évacuation effluents industriels | Haute | Non | 4 h | 1 j | Pompe de secours immergée |
| Poste détente gaz | Alimentation chaudière vapeur | Critique | Oui (double ligne gaz) | 0 h | 0 j | Basculement ligne secours ; maintenance renforcée |
| Surpresseur incendie | Alimentation RIA et sprinklers | Critique (sécurité) | Oui (surpresseur de secours) | 0 h | 0 j | Activation secours ; procédures manuelles RIA |
| Centrale climatisation | Climatisation usine (zones sensibles acide/soude) | Haute | Oui (nouvelle centrale R&D) | 1 j | 1 j | Skydome, aération naturelle |

# Analyse des équipements bureautiques

Chaque rôle nécessite un certain équipement pour remplir la fonction correspondante. Si cet équipement est perdu, volé ou indisponible au moment de la perturbation, les fonctions critiques pourraient ne pas redémarrer. Vous trouverez ci-dessous une liste des équipements identifiés pour le processus Utilités.

Actions Requises:

- Examiner et accepter la liste des équipements identifiés

- Convenez de la stratégie choisie pour chaque équipement ou suggérez-en une plus appropriée

- Attribuez la tâche aux personnes concernées pour mettre en œuvre la stratégie choisie (si elle n'est pas déjà mise en œuvre)

| Equipement | Qté | Tâche | Critique après rupture ? | RTO | MTPD | Qté requise en crise | Réaffectation possible ? | Solutions de repli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC | 2 | Suivi des données utilités (reporting, saisie relevés, communication avec DSI/Maintenance/Direction) | Oui | 2h | 24h | 2 | Oui (autres services) | Utilisation de PC disponibles dans Maintenance ou autres services ; accès aux applications via VPN/cloud |

# Analyse de la documentation

Cette section porte spécifiquement sur la documentation physique. Bien que la majorité des organisations s’appuient aujourd’hui sur des systèmes numériques, certaines dépendances à des documents papier subsistent. L’analyse d’impact a donc visé à identifier les documents physiques critiques qui, en cas de sinistre (incendie, inondation…), pourraient être perdus de manière irréversible et ne seraient pas facilement reconstituables.

Actions Recquises:

1. Examiner et accepter la liste des documents identifiés

2. Convenez de la stratégie choisie pour chaque documentation ou suggérez-en une plus appropriée pour chaque

3. Tâche d'affectation aux personnes concernées pour mettre en œuvre les stratégies choisies

4. Assurez-vous que les stratégies choisies sont mises en œuvre à la date d'échéance

| Document | Emplacement | Nécessaire après rupture ? | RTO | Accès alternatif ? | Remplacement dispo ? | Solutions de repli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manuels machines (chaudières, compresseurs, groupes froids, etc.) | Local technique maintenance | Oui | O h | Oui (versions numériques disponibles via service Méthodes) | Oui | Utiliser version numérique stockée (cloud / intranet) ; partage avec équipe maintenance via VPN ou serveurs internes |

# Prochaines étapes

Une fois que ce document a été revu et accepté, l'hypothèse est que les stratégies choisies seront assignées aux personnes concernées pour la mise en œuvre. La mise en œuvre proprement dite des stratégies peut prendre de quelques jours à quelques mois selon l'effort requis.

Il est important de noter que même si les plans de continuité des activités seront maintenant élaborés, ils s'appuient sur les stratégies mises en œuvre pour combler les lacunes. Si les stratégies choisies ne sont pas mises en œuvre, les plans de continuité des activités ne fonctionneront pas comme prévu. Il est donc impératif que cela soit fait le plus tôt possible.

# Acceptation du document

Si des modifications devaient être apportées à ce document, veuillez informer l'auteur des modifications requises afin qu'une nouvelle version puisse être publiée. Une fois que tous les changements sont reflétés dans ce document, ou que le document est accepté dans sa forme actuelle, veuillez le finaliser en signant ci-dessous

| Nom |  |
| --- | --- |
| Position |  |
| Signature |  |
| Date |  |